Паспорт оказания услуг по передаче электрической энергии

Оглавление

Услуга по передаче электрической энергии	2

А. Заключение договора оказания услуг по передаче электрической энергии	3

Б. Внесение изменений в договора оказания услуг по передаче электрической энергии	5

B. Расторжение договора оказания услуг по передаче электрической энергии	6

Г (1). Информирование потребителя о введения ограничения режима потребления в целях проведения ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства	7

Г (2). Информирование потребителя о введения ограничения режима потребления в целях предотвращения или ликвидации аварийных ситуаций	8

Д. Допуск уполномоченных представителей потребителя услуг в пункты контроля и учета количества и качества электрической энергии в порядке и случаях, установленных договором об оказании услуг по передаче электрической энергии.	9

E. Согласование места установки прибора учёта, схемы подключения прибора учёта и иных компонентов измерительных комплексов и систем учёта, а также метрологических характеристик прибора учёта.	10

Ж. Допуск в эксплуатацию прибора учета (после устранения замечаний  или замены элементов узла учета, ранее принятого в эксплуатацию).	11

З. Снятие контрольных показаний приборов учёта.	13

И. Прием показаний приборов учета от потребителей	16

K. Проверка, в том числе снятие показаний, прибора учета перед его демонтажем для ремонта, поверки или замены.	18

Л. Расчет объема переданной электрической энергии потребителю	20

M. Контроль показателей качества электрической энергии (сертификация качества электрической энергии)	21

Н. Контроль значений соотношения потребления активной и реактивной мощности для отдельных энергопринимающих устройств (групп энергопринимающих устройств) потребителя.	23

Приказ Министерства промышленности и энергетики РФ от 22.02.2007 г. №49	23

О. Проведение замеров на объектах потребителя и сетевой организации	24

П. Полное (частичное) ограничение режима потребления электрической энергии в случае не выполнения потребителем договора энергоснабжения в части оплаты за потреблённую электроэнергию.	26

Р. Выявление безучетного, бездоговорного потребления электроэнергии.	28

С. Составление и корректировка актов согласования технологической и (или) аварийной брони	31

Т. Выдачу документов, предусмотренных в рамках оказания услуг по передаче электрической энергии и технологическому присоединению, в том числе квитанций, счетов, счетов-фактур	32

# Услуга по передаче электрической энергии

| № | Этап | Содержание/условие этапа | Срок исполнения | Ссылка на нормативно правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заявление о заключении договора | Письменное обращение потребителя услуг с приложением документов в соответствии с п.18 ПП РФ №861 от 27.12.2004г. |  | «Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг» Утвержденные Правительством РФ от 27 декабря 2004 г. N 861 |
|  |  | В случае отсутствия в представленных документах сведений, указанных в пп. "а" п. 18 ПП РФ №861 от 27.12.2004г. | Сетевая компания в течение 6 рабочих дней уведомляет заявителя и в 30-дневный срок с даты получения недостающих сведений рассматривает заявление. | «Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг» Утвержденные Правительством РФ от 27 декабря 2004 г. N 861 |
| 2 | Проект договора оказания услуг по передаче электрической энергии | Направление заявителю подписанного сетевой организацией проекта договора или мотивированного отказа от его заключения | в течение 30 дней с даты получения документов | «Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг» Утвержденные Правительством РФ от 27 декабря 2004 г. N 861 |
| 3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии (описание результата оказания услуг) | - Передача сетевой организацией электрической энергии; - Потребление потребителем электрической энергии. | В соответствии с условиями договора | Федеральный закон «Об электроэнергетике» от 26.03.2003 N 35-ФЗ «Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг» Утвержденные Правительством РФ от 27 декабря 2004 г. N 861 Постановление Правительства РФ от 4 мая 2012 г. N 442 |
| 4 | Порядок определения стоимости (Применение тарифов на услуги по передаче электрической энергии) | Оплата потребителем услуг по передаче электрической энергии по тарифу, установленному РСТ Нижегородской области | В соответствии с условиями договора | Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг» Утвержденные Правительством РФ от 27 декабря 2004 г. N 861 Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2011 г. N 1178 Приказ Федеральной службы по тарифам от 17 февраля 2012 г. № 98-э (зарегистрирован в Минюсте России № 23367 от 29.02.12 г.) «Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов на услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки» |

# А. Заключение договора оказания услуг по передаче электрической энергии

Потребители:  Филиал Нижновэнерго ОАО «МРСК Центра и Приволжья»

Порядок определения стоимости услуг (процесса): Оплата в соответствии с решением РСТ Нижегородской области

Условия оказания услуг (процесса): Согласно правилам недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденным Постановлением Правительства РФ № 861 от  27.12.2014 г. (далее ПП РФ № 861)

Порядок оказания услуг (процесса):

| № | Этап | Содержание/Условия этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заявка на заключение договора | Письменное обращение с приложением документов | Личное обращение либо заказным письмом с уведомлением | Ежедневно | Пункт 18 ПП. № 861 |
|  |  | В случае отсутствия в представленных документах сведений, указанных в пп. «а» п 18 ПП РФ № 861 | Письменное уведомление заявителя | Сетевая организация в течении 6-ти рабочих дней уведомляет потребителя и в 30 дневный срок с момента получения недостающих сведений рассматривает заявление | Пункт 21 ПП РФ № 861 |
| 2 | Проект договора оказания услуг по передаче электрической энергии | Направление заявителя подписанного сетевой организацией проекта договора или мотивированного отказа от его заключения | Письменно, способом, получением заявителем | В течении 30 дней с даты получения документов | Пункт 20 ПП Р № 861 |
| 3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | -Передача сетевой организации электрической энергии |  | В соответствии с условиями договора | ФЗ «Об электроэнергетике» 26.03.2003 № 35-ФЗ |
|  |  | -Потребление потребителем электрической энергии |  | В соответствии с условиями договора | Постановление Правительства РФ № 442 от 04.05.2012 г. |
|  |  |  |  |  | ПП РФ 861 |

# Б. Внесение изменений в договора оказания услуг по передаче электрической энергии

Потребители:  Филиал Нижновэнерго ОАО «МРСК Центра и Приволжья»

Порядок определения стоимости услуг (процесса): Оплата в соответствии с решением РСТ Нижегородской области

Условия оказания услуг (процесса): Согласно правилам недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденным Постановлением Правительства РФ № 861 от  27.12.2014 г. (далее ПП РФ № 861)

Порядок оказания услуг (процесса):

| № | Этап | Содержание/Условия этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заявление от потребителя о внесении изменений в договор, либо проект дополнительного соглашения | Письменное обращение с приложением документов характеризующих изменения в договор | Письменно, способом, подтверждающим получение | Ежедневно | Пункт 18 ПП. № 861 |
| 2 | Проект дополнительного договора | Направление заявителя подписанного сетевой организацией проекта договора с внесёнными изменениями или мотивированного отказа от его заключения | Письменно, способом, получением заявителем | В течении 30 дней с даты получения документов (в случае инициирования изменений потребителем) | Пункт 20 ПП Р № 861 |
| 3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | -Передача сетевой организации электрической энергии |  | В соответствии с условиями договора | ФЗ «Об электроэнергетике» 26.03.2003 № 35-ФЗ |
|  |  | -Потребление потребителем электрической энергии |  | В соответствии с условиями договора | Постановление Правительства РФ № 442 от 04.05.2012 г. |
|  |  |  |  |  | ПП РФ 861 |

# B. Расторжение договора оказания услуг по передаче электрической энергии

Потребители:  Филиал Нижновэнерго ОАО «МРСК Центра и Приволжья»

Порядок определения стоимости услуг (процесса): бесплатно

Условия оказания услуг (процесса): заключённый договор на оказание услуг по передаче электрической энергии

Порядок оказания услуг (процесса):

| № | Этап | Содержание/Условия этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заявление от потребителя о расторжении договора, либо проект дополнительного соглашения о расторжении | Письменное обращение потребителя | Письменно, способом, подтверждающим получение | Ежедневно | Гражданский кодекс РФ |
| 2 | Проект соглашения о расторжении договора оказания услуг по передаче электрической энергии | Направление потребителю соглашения о расторжении договора | Письменно, способом, получением заявителем | В течении 30 дней с даты получения документов | Гражданский кодекс РФ |
| 3 | Расторжение договора оказания услуг по передаче электрической энергии | Возвращение контрагенту подписанного соглашения о расторжении договора оказания услуг по передаче электрической энергии | Письменно, способом, получением | Согласно достигнутому соглашению | Гражданский кодекс РФ |

# Г (1). Информирование потребителя о введения ограничения режима потребления в целях проведения ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства

Потребитель: Все потребители

Порядок определения стоимости услуг (процесса): -

Условия оказания услуг (процесса):   необходимость проведения ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства.

Порядок оказания услуг (процесса):

| № | Этап | Содержание/ Условия этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Введение режима ограничения для проведения плановых ремонтных или профилактических работ | 1. Уведомление потребителя непосредственно или через гарантирующего поставщика. 2. Введение режима ограничения. | Письменно, уведомление | Предварительно до введения режима ограничения, согласно графиков проведения работ | Раздел III Правил полного и (или) (частичного ограничения режима потребления электрической энергии утв. ПП РФ от 4 мая 2012 г. N 442 |

# Г (2). Информирование потребителя о введения ограничения режима потребления в целях предотвращения или ликвидации аварийных ситуаций

Потребитель:  Все потребители

Порядок определения стоимости услуг (процесса): -

Условия оказания услуг (процесса):   В случае возникновения (угрозы возникновения) аварийных электроэнергетических режимов по причине возникновения (угрозы возникновения) дефицита электрической энергии и мощности и (или) недопустимых отклонений напряжения, перегрузки электротехнического оборудования и в иных чрезвычайных ситуациях

Порядок оказания услуг (процесса):

| № | Этап | Содержание/Условия этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка графиков аварийного ограничения | 1. Определение объёмов, места и времени действия ограничения | Письменно, утверждённые сетевой организацией | не позднее чем за 10 дней до начала очередного периода (период с 1 октября по 30 сентября следующего года) | п. 39 Правил полного и (или) (частичного ограничения режима потребления электрической энергии утв. ПП РФ от 4 мая 2012 г. N 442 |
| 2. | Доведение графиков до сведения потребителей | 1. Через гарантирующего поставщика | Письменное согласование графиков | Согласно договору на электроснабжение | п. 39 Правил полного и (или) (частичного ограничения режима потребления электрической энергии утв. ПП РФ от 4 мая 2012 г. N 442 |
|  |  | 2. Размещение графиков на сайте организации в сети «Internet» | В электронном виде | в течение 10 рабочих дней после их утверждения |  |

# Д. Допуск уполномоченных представителей потребителя услуг в пункты контроля и учета количества и качества электрической энергии в порядке и случаях, установленных договором об оказании услуг по передаче электрической энергии.

Потребитель: юридические и физические лица

Порядок определения стоимости услуг (процесса): бесплатно

Условия оказания услуг (процесса): нахождение прибора учета в границах балансовой принадлежности ООО «СТН-Энергосети».

Порядок оказания услуг (процесса):

| № | Этап | Содержание/Условия этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Направление уведомления о необходимости обеспечения допуска в электроустановку. | Уведомление должно содержать: реквизиты заявителя, место нахождения энергопринимающих устройств, номер договора энергоснабжения, метрологические характеристики прибора учета и измерительных трансформаторов тока, контактные данные (включая номер телефона) дата и время проведения контрольного снятия показаний. | Письменно в соответствующий филиал ООО «СТН-Энергосети» | За 5 рабочих дней до планируемой даты допуска. | Постановление правительства РФ от 04.05.2012 №442 (с изменениями) п.170 |
| 2. | Допуск уполномоченных представителей в пункты контроля количества и качества электрической энергии. | Условие – согласование даты и времени. Содержание. 1. Подготовка рабочего места (проведение организационных и технических мероприятий по электробезопасности). 2. Осуществление допуска в пункты контроля количества и качества электрической энергии. | В электроустановке ООО «СТН-Энергосети» | 5 рабочих дней с даты подачи уведомления | Постановление правительства РФ от 04.05.2012 №442 (с изменениями) п.170 |

# E. Согласование места установки прибора учёта, схемы подключения прибора учёта и иных компонентов измерительных комплексов и систем учёта, а также метрологических характеристик прибора учёта.

Потребитель: юридические и физические лица.

Порядок определения стоимости услуг (процесса): бесплатно.

Условия оказания услуг (процесса): наличие технологического присоединения к сетям ООО «СТН-Энергосети».

Порядок оказания услуг (процесса):

| № | Этап | Содержание / Условия этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подача письменного запроса на согласование места установки прибора учета, схемы подключения прибора учета и иных компонентов измерительных комплексов и систем учета, а также метрологических характеристик прибора учета. | Условие – наличие документов, подтверждающих право собственности на электроустановку. Содержание запроса: реквизиты заявителя, место нахождения энергопринимающих устройств, номер договора энергоснабжения, метрологические характеристики прибора учета и измерительных трансформаторов тока, контактные данные (включая номер телефона). | Письменно в соответствующий филиал ООО «СТН-Энергосети» |  | Постановление правительства РФ от 04.05.2012 №442 (с изменениями) п.148 |
| 2. | Согласование. | Условие – наличие запроса. Содержание: 1. Согласование места установки прибора учета, схемы подключения прибора учета и иных компонентов измерительных комплексов и систем учета, а также метрологических характеристик прибора учета. | Письменно в соответствующем филиале ООО «СТН-Энергосети» | В течение 15 рабочих дней со дня получения запроса от собственника энергопринимающих устройств | Постановление правительства РФ от 04.05.2012 №442 (с изменениями) п.148 |

# Ж. Допуск в эксплуатацию прибора учета (после устранения замечаний  или замены элементов узла учета, ранее принятого в эксплуатацию).

Потребитель: юридические и физические лица.

Порядок определения стоимости услуг (процесса): согласно действующих смет и прейскурантов.

Условия оказания услуг (процесса): наличие технологического присоединения к сетям ООО «СТН-Энергосети» и договора на энергоснабжение.

Порядок оказания услуг (процесса):

| № | Этап | Содержание/Условия этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подача заявки на осуществление допуска в эксплуатацию прибора учета заявителя. | Содержание заявки: реквизиты заявителя, место нахождения энергопринимающих устройств, номер договора энергоснабжения, метрологические характеристики прибора учета и измерительных трансформаторов тока, контактные данные (включая номер телефона), предлагаемые дату и время проведения процедуры допуска. | Письменно в соответствующий филиал ООО «СТН-Энергосети». |  | Постановление правительства РФ от 04.05.2012 №442 (с изменениями) п.153 |
| 2. | Оплата заявителем услуг по допуску прибора учета в эксплуатацию. | Условие – подача заявки. Содержание: 1. Получение квитанции на оплату услуги по проведению технической проверки и допуска узла учета в эксплуатацию, согласно действующих утвержденных смет и прейскурантов. 2. Оплата квитанции. 3. Предоставление в «единое окно» филиала подтверждения оплаты. 4. Предварительное согласование даты допуска прибора учета в эксплуатацию. 5. Запись заявки в журнал входящих документов. |  |  |  |
| 3. | Техническая проверка | Условие – осуществление заявителем допуска к электроустановке, подготовка рабочего места (проведение организационных и технических мероприятий по электробезопасности). Содержание: 1. Допуск к работе. 2. Проверка места установки и схемы подключения прибора учета (в том числе проверка направления тока в электрической цепи), состояния прибора учета (наличие или отсутствие механических повреждений на корпусе прибора учета и пломб поверителя) и измерительных трансформаторов (при их наличии), а также соответствие вводимого в эксплуатацию прибора учета требованиям в части его метрологических характеристик. 3. Проведение технической проверки (инструментальной) 4. Установка контрольных одноразовых номерных пломб и знаков визуального контроля. |  | Не позднее месяца, следующего за датой подачи заявки заявителем. | Постановление правительства РФ от 04.05.2012 №442 (с изменениями) п.154. |
| 4. | Составление Акта допуска прибора учета в эксплуатацию | Условие – отсутствие замечаний в ходе выполнения 3 этапа. Содержание: 1. Составление Акта о проведении установки (замены) элементов узла учета электрической энергии и проверки схем их подключения в электроустановках до и выше 1000 В. | Письменно. | По окончании технической проверки | Постановление правительства РФ от 04.05.2012 №442 (с изменениями) пп.152, 153. |

# З. Снятие контрольных показаний приборов учёта.

Потребитель: юридические и физические лица.

Порядок определения стоимости услуг (процесса): оплата не предусмотрена.

Условия оказания услуг (процесса): наличие договора на электроснабжение.

Порядок оказания услуг (процесса):

| № | Этап | Содержание/Условия этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Формирование маршрута | Условие этапа - наличие договора энергоснабжения. Содержание этапа – Формирование сетевой организацией реестров потребителей для проведения контрольного съема по результатам проведения пофидерного анализа. |  |  | Постановление правительства РФ от 04.05.2012 №442 и 06.05.2011 №354 |
| 2. | Визуальный осмотр узла учета потребителя перед снятием контрольных показаний прибора учета | Условие этапа – осуществление потребителем допуска сотрудника сетевой организации к электроустановке. Содержание этапа: 1. Допуск к электроустановке. 2. Проверка наличия и целостности пломб сетевой организации и госповерителя на элементах узла учета. 3.Проверка правильности вращения счетного механизма или наличия мерцания индикатора. 4.Проверка целостности кожуха электросчетчика. 5.Проверка целостности электропроводки к счетчику. | Визуально. | В день проведения снятия контрольных показаний приборов учета | Постановление правительства РФ от 04.05.2012 №442 и 06.05.2011 №354 |
| 3. | Проведение снятия контрольных показаний приборов учета | Условие этапа – отсутствие нарушений при визуальном осмотре узла учета потребителя. Содержание этапа: Заполнение бланка Акта контрольного съема показаний приборов расчетного учета электрической энергии с указанием №договора, наименования потребителя, данных электросчетчика и показаний или занесение показаний в ведомость контрольного съема. | Письменно. Акт контрольного съема показаний приборов расчетного учета электрической энергии или ведомость контрольного съема показаний приборов учета. | В день проведения снятия контрольных показаний приборов учета |  |
| 4. | Составление Акта об отказе в доступе | Условие этапа – не допуск потребителем представителя сетевой организации к электроустановке. Содержание этапа: Составление Акта об отказе в доступе. | Письменно. Акт об отказе в доступе. | В день не допуска потребителем представителя сетевой организации к электроустановке | Постановление правительства РФ от 04.05.2012 №442 |
| 5. | Повторное составление Акта об отказе в доступе | Условие этапа – повторный не допуск потребителем представителя сетевой организации к электроустановке. Содержание этапа: 1.Составление Акта об отказе в доступе. 2.Передача в сбытовую организацию для проведения перерасчета до даты допуска к расчетному прибору учета. | Письменно. Акт об отказе в доступе. | В день повторного не допуска потребителем представителя сетевой организации к электроустановке | Постановление правительства РФ от 04.05.2012 №442 |

# И. Прием показаний приборов учета от потребителей

Потребители:  Филиал Нижновэнерго ОАО «МРСК Центра и Приволжья»

Порядок определения стоимости услуг (процесса): бесплатно

Условия оказания услуг (процесса): наличие приборов учета, наличие заключенного договора на оказание услуг по передаче электрической энергии

Порядок оказания услуг (процесса):

| № | Этап | Содержание/Условия этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прием показаний |  | Письменно, способом позволяющим подтвердить получение | В соответствии с условиями договора на оказание услуг по передаче электрической энергии | Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания услуг, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г. |
| 2 | Проверка показаний | Сведения по объему полезного отпуска соответствуют данным гарантирующих поставщиков, актам сальдо-перетока электрической энергии |  | В соответствии с условиями договора на оказание услуг по передаче электрической энергии | Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания услуг, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г. |
| 3 | Составление акта оказанных услуг по передаче электрической энергии; Подписание акта оказанных услуг по передаче электрической энергии |  | Письменно, способом позволяющим подтвердить получение | В соответствии с условиями договора на оказание услуг по передаче электрической энергии | Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания услуг, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г. |

# K. Проверка, в том числе снятие показаний, прибора учета перед его демонтажем для ремонта, поверки или замены.

Потребитель: юридические и физические лица.

Порядок определения стоимости услуг (процесса): бесплатно.

Условия оказания услуг (процесса): наличие технологического присоединения к сетям ООО «СТН-Энергосети» Порядок оказания услуг (процесса):

| № | Этап | Содержание/Условия этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подача заявки на осуществление проверки прибора учета заявителя. | 1. Содержание заявки: реквизиты заявителя, место нахождения энергопринимающих устройств, номер договора энергоснабжения, контактные данные (включая номер телефона), описание причин, обусловивших проведение такой проверки. 2. Предварительное согласование даты проведения проверки. 3. Запись заявки в журнал входящих документов. | Письменно в соответствующий филиал ООО «СТН-Энергосети» |  | Постановление правительства РФ от 04.05.2012 №442 (с изменениями) пп.173-175 |
| 2. | Техническая проверка | Условие – осуществление заявителем допуска к электроустановке, подготовка рабочего места (проведение организационных и технических мероприятий по электробезопасности). Содержание: 1. Допуск к работе. 2. Проверка места установки и схемы подключения прибора учета, состояния прибора учета (наличие или отсутствие механических повреждений на корпусе прибора учета, пломб и знаков визуального контроля) и измерительных трансформаторов (при их наличии). 3. Проведение технической проверки (инструментальной), в том числе снятие показаний. 4. Снятие пломб и знаков визуального контроля. |  | Не более 3 рабочих дней со дня получения заявки | Постановление правительства РФ от 04.05.2012 №442 (с изменениями) п.175 |
| 3. | Составление Акта проверки расчетных приборов учета | Условие – проведение технической проверки. Содержание: 1. Составление Акта о проведении установки (замены) элементов узла учета электрической энергии и проверки схем их подключения в электроустановках до и выше 1000 В с заключением о выводе прибора учета из расчетов. | Письменно. | По окончании технической проверки | Постановление правительства РФ от 04.05.2012 №442 (с изменениями) пп.175, 176. |

# Л. Расчет объема переданной электрической энергии потребителю

Потребители:  Физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели

Порядок определения стоимости услуг (процесса): бесплатно

Условия оказания услуг (процесса): заключенный договор оказания услуг по передаче электрической энергии

Порядок оказания услуг (процесса):

| № | Этап | Содержание/Условия этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расчет объемов | Расчет объемов переданной электроэнергии, на основании переданных потребителем показаний, актов контрольного снятия показаний приборов учета | В соответствии с условиями договора на оказание услуг по передаче электрической энергии | В соответствии с условиями договора на оказание услуг по передаче электрической энергии | Пункт 163 правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 г. № 442 |

# M. Контроль показателей качества электрической энергии (сертификация качества электрической энергии)

Потребитель:

Порядок определения стоимости услуг (процесса): на основании сметно-финансового расчёта к договору на проведение работ по сертификации.

Условия оказания услуг (процесса):   на основании заключённого договора на проведение работ по сертификации.

Порядок оказания услуг (процесса):

| № | Этап | Содержание/Условия этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выбор контрольных пунктов для производства измерений | Анализ перечня распределительных сетей, заявляемых на сертификацию. Систематизация и анализ эксплуатационных данных и технической документации, проведение необходимых расчетов. Выбор наиболее характерных контрольных точек. | Письменная (перечень пунктов контроля). | Согласно утвержденному графику проведения работ | Правила проведения сертификации электрооборудования и электрической энергии, утвержденные постановлением Госстандарта РФ от 16.07.1999г. №36. |
| 2. | Производство замеров показателей качества электрической энергии в выбранных контрольных пунктах | Доставка бригады. Подготовка рабочих мест (сбор схем, настройка аппаратуры) Проведение измерений качества электрической энергии. | Письменная (протоколы измерений). | Согласно утвержденному графику проведения работ | Правила проведения сертификации электрооборудования и электрической энергии, утвержденные постановлением Госстандарта РФ от 16.07.1999г. №36. |
| 3. | Анализ результатов измерений и выдача сертификата соответствия | Обработка результатов измерений. Составление технического отчета. Выдача сертификата соответствия по прошедшим центрам питания. | Письменная (отчеты по расчетам, сертификат соответствия). | Согласно утвержденному графику проведения работ | Правила проведения сертификации электрооборудования и электрической энергии, утвержденные постановлением Госстандарта РФ от 16.07.1999г. №36. |
| 4. | Разработка и реализация корректирующих мероприятий, проведение работ по повторной сертификации | На основании отчета с рекомендациями от органа по сертификации разработка корректирующих мероприятий и их включение в производственные и инвестиционные программы компании. После выполнения указанных мероприятий – проведение работ по повторной сертификации. | - | Текущий год | Правила проведения сертификации электрооборудования и электрической энергии, утвержденные постановлением Госстандарта РФ от 16.07.1999г. №36. |

# Н. Контроль значений соотношения потребления активной и реактивной мощности для отдельных энергопринимающих устройств (групп энергопринимающих устройств) потребителя.

Потребитель: юридические лица и индивидуальные предприниматели с присоединенной максимальной мощностью более 150 кВт.

Размер платы за предоставленные услуги (процесса) и основание ее взимания: бесплатно.

Условия оказания услуги (процесса): наличие технологического присоединения к сетям ООО «СТН-Энергосети», договора электроснабжения с Ресурсоснабжающей организацией.

Результат оказания услуги (процесса): Выдача заключения о соответствии (несоответствии) значения соотношения потребления активной и реактивной мощности.

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

| № п/п | Этап | Содержание/условие этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Снятие показаний приборов учета электроэнергии с целью контроля значений соотношения потребления активной и реактивной мощности. | Условие - осуществление потребителем допуска к электроустановке. Проведение организационных и технических мероприятий по электробезопасности. | В форме акта снятия почасовых значений активной и реактивной мощности. | 1 день | - Приказ Министерства промышленности и энергетики РФ от 22.02.2007 г. №49 |
| 2 | Расчет значений соотношения потребления активной и реактивной мощности. | Условие – наличие акта снятия почасовых значений активной и реактивной мощности. | В форме акта расчета значений соотношения активной и реактивной мощности. | 1 день | Приказ Министерства промышленности и энергетики РФ от 22.02.2007 г. №49 |
| 3 | Составление заключения о соответствии (несоответствии) значения соотношения потребления активной и реактивной мощности. | Условие – наличие расчета значений соотношения активной и реактивной мощности. | В письменной форме | 1 день | Приказ Министерства промышленности и энергетики РФ от 22.02.2007 г. №49 |

# О. Проведение замеров на объектах потребителя и сетевой организации

Потребитель:  Субъекты электроэнергетики, собственники или иные законные владельцы объектов электроэнергетики и энергопринимающих устройств, кроме населения.

Порядок определения стоимости услуг (процесса): -

Условия оказания услуг (процесса):   обязанность субъектов электроэнергетики регулярно проводить замеры потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения на объектах электроэнергетики.

Порядок оказания услуг (процесса):

| № | Этап | Содержание/ Условия этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Получение задания от диспетчерских центров. | 1. Определение параметров и объектов замера. | Письменно | - | П. 135 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии утв. ПП РФ от 4 мая 2012 г. N 442 |
| 2. | Проведение контрольных замеров | 1. Доставка бригады. 2. Подготовка рабочих мест (сбор схем, настройка аппаратуры) 3. Проведение необходимых замеров. | Письменно (протоколы, акты замеров). | 2 раза в год в третью среду июня и третью среду декабря |  |
| 3. | Проведение внеочередных замеров нагрузок по присоединениям и энергопринимающим устройствам, подключенным под действие противоаварийной автоматики и (или) включенным в графики аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) |  |  | не чаще чем 1 раз в месяц |  |
| 4. | Проведение иных замеров |  |  | не чаще чем 1 раз в квартал |  |
| 5. | Предоставление результатов замеров в диспетчерский центр | 1. Анализ проведенных измерений. 2. Оформление результатов. 3. Передача в диспетчерский центр. | Письменно | в течение 10 рабочих дней со дня проведения соответствующего замера |  |

# П. Полное (частичное) ограничение режима потребления электрической энергии в случае не выполнения потребителем договора энергоснабжения в части оплаты за потреблённую электроэнергию.

Потребитель:  Сбытовые организации

Порядок определения стоимости услуг (процесса): согласно утверждённым сметам

Условия оказания услуг (процесса): наличие уведомление – заявки на ограничение режима потребления электрической энергии от сбытовой организации.

Порядок оказания услуг (процесса):

| № | Этап | Содержание/Условия этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Поступление уведомление – заявки на ограничение режима потребления электрической энергии от сбытовой организации | Проверка правильности заполнения уведомление – заявки. Принятие и регистрация уведомление – заявки. Выдача наряда на производства работ. | Письменная, за подписью ответственного лица | Не менее 10 дней до заявляемой даты введения ограничения режима потреблен | Постановление Правительства РФ от 04.05.2012г. №442 (в последней редакции). |
| 3. | Производство работ по ограничению режима потребления | Доставка бригады Проверка схемы подключения. Производство работ по ограничению Составление акта ограничения | - | Согласно сроку, указанному в уведомление – заявки на ограничение | Постановление Правительства РФ от 04.05.2012г. №442 (в последней редакции). |
| 4. | Окончательное оформление документов | Передача сбытовой организации акта ограничения | Письменная, за подписью ответственного лица | В течении 1 рабочего дня с момента со дня подписания акта | Постановление Правительства РФ от 04.05.2012г. №442 (в последней редакции). |
| 5. | Расчет со сбытовой организацией за выполненные работы | Подготовка акта выполненных работ и счета – фактуры и передача в сбытовую организацию | Письменная, за подписью ответственного лица | В месяце, следующем за расчетным | Постановление Правительства РФ от 04.05.2012г. №442 (в последней редакции). |

# Р. Выявление безучетного, бездоговорного потребления электроэнергии.

Потребитель: юридические и физические лица.

Порядок определения стоимости услуг (процесса): оплата не предусмотрена.

Условия оказания услуг (процесса): наличие технологического присоединения к сетям ООО «СТН-Энергосети» и при выявлении безучетного потребления электроэнергии, договора энергоснабжения.

Порядок оказания услуг (процесса):

| № | Этап | Содержание/Условия этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выявление факта неучтенного (безучетного, бездоговорного) потребления электроэнергии. | Условие этапа – наличие доступа на объект. Содержание этапа: | Визуальный осмотр и проверка с использованием переносных измерительных приборов. | В день проведения проверки | Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 №442, п. 192. Постановление Правительства РФ 06.05.2011 №354, п. 62. |
|  |  | 1.Обследование питающей объект линии, токоприемников. 2. Проведение замеров параметров электрической сети (в случае бездоговорного потребления электроэнергии). 3. У потребителя - проверка (инструментальная) узла учета электрической энергии. |  |  |  |
| 2. | Составление Акта о неучтенном (безучетном, бездоговорном) потреблении электрической энергии. | Условие этапа – наличие выявленного безучетного либо бездоговорного потребления электроэнергии. | Письменно | В день выявления безучетного либо бездоговорного потребления электроэнергии. | Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 №442, п. 193. |
| 3. | Ограничение режима электропотребления | При выявлении фактов бездоговорного потребления электрической энергии, в отношении лиц, его осуществляющих вводится в установленном порядке полное ограничение режима потребления электрической энергии. | Отключение токоприемников | В день выявления бездоговорного потребления электроэнергии. | Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 №442. Постановление Правительства РФ 06.05.2011 №354, п. 62. |
| 4. | Выдача Предписания. | Потребителю выписывается Предписание на устранение допущенных нарушений, повлекших безучетное потребление электроэнергии, составляется акт вывода из расчетов узла учета электрической энергии. | Письменно | В день выявления безучетного потребления электроэнергии. |  |
| 5. | Выполнение расчета объема безучетного электропотребления для юридических и физических лиц. | Расчет объема безучетного потребления электрической энергии для юридических лиц производится по максимальной разрешенной договором мощности. Для потребителей категории «население» расчет объема производится по мощности всех энергопринимающих устройств. | Письменно | Расчет объема осуществляется сетевой организацией в течение 2 рабочих дней со дня составления акта о неучтенном потреблении электрической энергии. | Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 №442, п. 195. Постановление Правительства РФ 06.05.2011 №354, п. 62. |
|  | Выполнение расчета объема бездоговорного электропотребления. | Объем бездоговорного потребления электрической энергии в зависимости от категории потребителя допустившего бездоговорное потребление электроэнергии определяется, за период времени, в течение которого осуществлялось бездоговорное потребление электрической энергии, но не более чем за 3 года. | Письменно |  | Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 №442, п. 196. Постановление Правительства РФ 06.05.2011 №354, п. 62. |
| 6. | Выполнение расчета стоимости неучтенного (безучетного, бездоговорного) потребления электроэнергии. | По физическим лицам, не использующих электроэнергию для коммерческой деятельности, расчет стоимости объема безучетного или бездоговорного потребления электроэнергии производится по тарифу, действующему на момент составления акта, по соответствующей группе потребителей. По юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, расчет стоимости объема безучетного или бездоговорного потребления электроэнергии производится по расчетной нерегулируемой цене, в соответствии с указаниями законодательства РФ. | Письменно | Расчет стоимости объема осуществляется сетевой организацией в течение 2 рабочих дней со дня составления акта о неучтенном потреблении электрической энергии. | Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 №442, п. 195, 196. |
| 7. | Взыскание стоимости неучтенного (безучетного, бездоговорного) потребления электроэнергии. | На основании расчета объема неучтенного потребления электроэнергии оформляется счет для оплаты стоимости электрической энергии. Стоимость объема безучетно потребленной электрической энергии включается сбытовой компанией в выставляемый потребителю счет на оплату стоимости электрической энергии за тот расчетный период, в котором был выявлен факт безучетного потребления и составлен акт о неучтенном потреблении электрической энергии. Сетевая организация оформляет счет для оплаты стоимости бездоговорно потребленной электрической энергии и направляет его лицу, осуществившему бездоговорное потребление, способом, позволяющим подтвердить факт получения, вместе c актом о неучтенном потреблении электрической энергии. | Письменно | Срок оплаты безучетного потребления электроэнергии - с даты получения, но не позднее даты определенной договором энергоснабжения. Срок оплаты бездоговорного потребления электроэнергии - с даты получения в течении 10 дней. | Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 №442, п. 195, 196. |

# С. Составление и корректировка актов согласования технологической и (или) аварийной брони

Потребители:  Потребители, ограничение режима потребления электрической энергии (мощности) которых может привести к возникновению угрозы жизни и здоровью людей, экологической безопасности, безопасности государства и (или) необратимому нарушению непрерывных технологических процессов, в том числе потребитель электрической энергии, частичное или полное ограничение режима потребления электрической энергии (мощности) которого может привести к экономическим, экологическим, социальным последствиям, относящийся к категориям, определенным в приложении к Правилам полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии.

Порядок определения стоимости услуг (процесса): -

Условия оказания услуг (процесса): по заявлению потребителя

Порядок оказания услуг (процесса):

| № | Этап | Содержание/Условия этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Получение от потребителя проекта акта согласования технологической и (или) аварийной брони | 1. Регистрация полученного проекта, присвоение входящего номера заявки. | Оригинал документа в 3-х экз. | При обращении | - |
| 2. | Рассмотрение полученного проекта | 1. Проверка представленных сведений. 2. Осмотр (обследование) энергопринимающих устройств. 3. Подписание акта согласования технологической и (или) аварийной брони. 4. Уведомление потребителя о готовности акта по средствам телефонной связи. | - | 10 дней с момента получения проекта акта | п. 31 (4) «Правил недискриминационного доступа по передаче электрической энергии и оказания этих услуг», утверждённых ПП РФ от 27.12.2004 № 861. |
| 3. | Передача акта потребителю | 1. Выдача потребителю акта или замечаний по нему | При посещении филиала, в руки в 2-х экз. | При обращении |  |

# Т. Выдачу документов, предусмотренных в рамках оказания услуг по передаче электрической энергии и технологическому присоединению, в том числе квитанций, счетов, счетов-фактур

Потребители: Филиал Нижновэнерго ОАО «МРСК Центра и Приволжья»

Порядок определения стоимости услуг (процесса): бесплатно

Условия оказания услуг (процесса): заключённый договор на оказание услуг по передаче электрической энергии

Порядок оказания услуг (процесса):

| № | Этап | Содержание/Условия этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Расчёт объёмов переданной электроэнергии за отчётный месяц | - Формирование объёма электроэнергии, поступившей в сеть Исполнителя (Акт первичного учёта электроэнергии по форме Приложения №3.1. к Регламенту снятия показаний приборов учёта и расчёта объёмов переданной электроэнергии (Приложение №5 к договору). - Формирование объёма электроэнергии, переданной из сети Исполнителя (Акт первичного учёта электроэнергии по форме Приложения №3.2. к Регламенту снятия показаний приборов учёта и расчёта объёмов переданной электроэнергии (Приложение №5 к договору). | Оригинал документа в 2-х экземплярах. | Приложение №3.1. в срок до 5 числа месяца, следующего за отчётным, Приложение №3.2. в срок до 7 числа месяца, следующего за отчётным. | Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания услуг, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г. |
| 2. | Определение стоимости услуг по передаче электрической энергии | 1. На основании Акта первичного учёта электроэнергии по форме Приложения №3.1. и установленного тарифа в соответствии с решением РСТ Нижегородской области формируется АКТ об оказании услуг по передаче электрической энергии (мощности) по форме Приложения №9 к договору. | Оригинал документа в 2-х экземплярах. | в срок до 8 числа месяца, следующего за отчётным. | Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания услуг, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г. |
| 3. | Передача бухгалтерских документов (счёт-фактуры) | 1. Выставление счёт-фактуры Потребителю | Оригинал документа в 1-м экземпляре. | в срок до 8 числа месяца, следующего за отчётным. | Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания услуг, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г. |