ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СТН-ЭНЕРГОСЕТИ"

Юридический адрес: 603006, г. Нижний Новгород, ул. М.Горького, дом 117 оф.508

ИНН 5260283448, ОКПО 67779984, КПП 526001001. Тел/факс: (831) 296-09-43

Р/счет № 40702810342020003111 Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк г. Н. Новгород,  к/с № 30101810900000000603,  БИК 042202603

ОГРН 1105260010085, office@stn-energo.ru

План вывода в ремонт источников тепловой энергии и сетей ООО «СТН-Энергосети»
	№№ 
	Наименование источников тепловой энергии и тепловых сетей
	Оборудование, требующее ремонта
	Сроки проведения ремонта (число, месяц, год)
	Виды ремонта (капитальный/ текущий/ профилактический)
	Перечень объектов потребителей с указанием места нахождения указанных объектов, теплоснабжение которых может быть ограничено или прекращено вследствие проведения ремонта

	1
	Котельная 
ООО «СТН- Энергосети» по адресу:
 г. Н. Новгород, 
ул. Цветочная, 3В
	Котлы - внутренняя очистка, ремонт газового оборудования, сетевые насосы, подпиточные насосы, ХВП, внутренние трубопроводы, КИПиА, дымовые трубы
	c 04.08.2026 г.

 по 17.08.2026 г.
	ППР и ТР
	«Детсад 130» МАДОУ ул. Первоцветная, д. 8 корп. 1 (корпус 1),  Цветочная, д. 8 (корпус 2); Должанский ООО  ул. Сахарова, д.109А; ИП Елизаров А.В. ул. ул. А.Сахарова, д.99 (автостоянка № 13); ИП Коканова А.Е. ул. Цветочная, д.12; ИП Сидоров Д.Н. ул. А. Сахарова, 97 (автостоянка № 14);  Ботанический сад УК ООО ул. Сахарова, д.109 к.2; «Интеграция» ООО Сахарова, д.105 корп.1; Первоцветная УК ООО ул. Сахарова д.113 корп.2, д.105 корп.2, ул. Первоцветная, д.4, д.4 корп.2;  АО «Теплоэнерго» ул. Сахарова, д.117, д.117, корп.1, ул.Цветочная, д.1, д.10, д.11, д.2, д.4, д.5, д. 5а, д.7, д.7 корп.1, д.7 корп.2,д 9; АО «Тандер»  ул. Сахарова, 111В (магазин № 46); ИП Трубицин Н.Ю. ул. Сахарова, 113В (магазин № 47); ТСЖ «Азалия» ул. Первоцветная, д.6; ТСЖ "Астра" ул. Сахарова, 111 корп.1; ТСЖ "Василек" ул.Первоцветная, д.6; корп. 2; ТСЖ "Гербера" ул. Сахарова, д.109 к корп.1;  ТСЖ "Гиацинт" ул. Сахарова, д.113; ТСЖ "Дом Клевер" ул. Сахарова, д.101; ТСЖ "Жасмин"  ул. Сахарова, 107;  ТСЖ "Ирис"  ул. Сахарова, д. 103, ТСЖ "Сакура" ул. Сахарова, д.109; ТСЖ "Камелия" ул. Цветочная, д.12 корп.1; ТСЖ "Крокус" Сахарова, 111; ТСЖ "Ландыш" ул. Сахарова, 115; ТСЖ "Лилия"  ул. Первоцветная, д. 8; ТСЖ "Лотос"  ул. Первоцветная, д. 8 корп. 2;  ТСЖ "Незабудка"  Сахарова, 105,    ТСЖ "Орхидея"  Первоцветная, д. 4 корп. 1; ТСЖ "Подкова на Цветочной" ул. Цветочная, д.12 корп.3; ТСЖ "Подснежник"  ул. Сахарова, 113 корп.1; ТСЖ "Подсолнух" ул.Первоцветная, д. 6 корп. 1; ТСЖ "Ритм" ул. Академика Чазова д.1; ТСЖ "Тюльпан"  ул. Сахарова, д.111 корп.2, ТСЖ "Фрезия" Сахарова, д.115  корп.1; ТСН «Клевер» ул.Сахарова, д.109А; Цветы ООО Многофункциональное здание общественного назначения по ул. Первоцветная, д. 2, ООО УК "Аквамарин"  ул. А. Сахарова, д. 117 корп.2, д.119, д.119 корп.1, д. 119 корп.2,   ул. Цветочная, д.12 корп.2, д.13, д.13 корп.1,  д.13 корп.2;     Анико ООО  ул.Сахарова, д 115 к.2; ИП Малышев , ИП Волков, Липатова А.Е. - ул Сахарова, д.103А ; ВПТ-НН ООО ул. А.Сахарова, 115В (магазин 48); МБОУ " Школа № 131"к.1, к.2 ул. Цветочная, д.6, корп. 2, ул. Цветочная, д.11А;   ООО "Гамма"  ул. Академика Сахарова, д.99 к.2;  ул. Первоцветная, д. 3; д.1, ул. Академика Чазова, д.2; ТСЖ "Арника"ул. Академика Сахарова, д.97 корп.1; ООО СЗ «Старт-Строй» Цветы 2,жд. 11 с автостоянкой.

	2
	Тепловые сети 

ООО «СТН- Энергосети» по адресу: г. Н. Новгород, 
ул. Цветочная, 3В
	Запорная арматура, тепловые камеры, трубопроводы, изоляция, дренажные колодцы
	c 04.08.2026 г.

 по 17.08.2026 г.
	ППР и ТР
	«Детсад 130» МАДОУ ул. Первоцветная, д. 8 корп. 1 (корпус 1),  Цветочная, д. 8 (корпус 2); Должанский ООО  ул. Сахарова, д.109А; ИП Елизаров А.В. ул. ул. А.Сахарова, д.99 (автостоянка № 13); ИП Коканова А.Е. ул. Цветочная, д.12; ИП Сидоров Д.Н. ул. А. Сахарова, 97 (автостоянка № 14);  Ботанический сад УК ООО ул. Сахарова, д.109 к.2; «Интеграция» ООО Сахарова, д.105 корп.1; Первоцветная УК ООО ул. Сахарова д.113 корп.2, д.105 корп.2, ул. Первоцветная, д.4, д.4 корп.2;  АО «Теплоэнерго» ул. Сахарова, д.117, д.117, корп.1, ул.Цветочная, д.1, д.10, д.11, д.2, д.4, д.5, д. 5а, д.7, д.7 корп.1, д.7 корп.2,д 9; АО «Тандер»  ул. Сахарова, 111В (магазин № 46); ИП Трубицин Н.Ю. ул. Сахарова, 113В (магазин № 47); ТСЖ «Азалия» ул. Первоцветная, д.6; ТСЖ "Астра" ул. Сахарова, 111 корп.1; ТСЖ "Василек" ул.Первоцветная, д.6; корп. 2; ТСЖ "Гербера" ул. Сахарова, д.109 к корп.1;  ТСЖ "Гиацинт" ул. Сахарова, д.113; ТСЖ "Дом Клевер" ул. Сахарова, д.101; ТСЖ "Жасмин"  ул. Сахарова, 107;  ТСЖ "Ирис"  ул. Сахарова, д. 103, ТСЖ "Сакура" ул. Сахарова, д.109; ТСЖ "Камелия" ул. Цветочная, д.12 корп.1; ТСЖ "Крокус" Сахарова, 111; ТСЖ "Ландыш" ул. Сахарова, 115; ТСЖ "Лилия"  ул. Первоцветная, д. 8; ТСЖ "Лотос"  ул. Первоцветная, д. 8 корп. 2;  ТСЖ "Незабудка"  Сахарова, 105,    ТСЖ "Орхидея"  Первоцветная, д. 4 корп. 1; ТСЖ "Подкова на Цветочной" ул. Цветочная, д.12 корп.3; ТСЖ "Подснежник"  ул. Сахарова, 113 корп.1; ТСЖ "Подсолнух" ул.Первоцветная, д. 6 корп. 1; ТСЖ "Ритм" ул. Академика Чазова д.1; ТСЖ "Тюльпан"  ул. Сахарова, д.111 корп.2, ТСЖ "Фрезия" Сахарова, д.115  корп.1; ТСН «Клевер» ул.Сахарова, д.109А; Цветы ООО Многофункциональное здание общественного назначения по ул. Первоцветная, д. 2, ООО УК "Аквамарин"  ул. А. Сахарова, д. 117 корп.2, д.119, д.119 корп.1, д. 119 корп.2,   ул. Цветочная, д.12 корп.2, д.13, д.13 корп.1,  д.13 корп.2;     Анико ООО  ул.Сахарова, д 115 к.2; ИП Малышев , ИП Волков, Липатова А.Е. - ул Сахарова, д.103А ; ВПТ-НН ООО ул. А.Сахарова, 115В (магазин 48); МБОУ " Школа № 131"к.1, к.2 ул. Цветочная, д.6, корп. 2, ул. Цветочная, д.11А;   ООО "Гамма"  ул. Академика Сахарова, д.99 к.2;  ул. Первоцветная, д. 3; д.1, ул. Академика Чазова, д.2; ТСЖ "Арника"ул. Академика Сахарова, д.97 корп.1; ООО СЗ «Старт-Строй» Цветы 2,жд. 11 с автостоянкой.


