ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СТН-ЭНЕРГОСЕТИ"

Юридический адрес: 603006, г.Нижний Новгород, ул.М.Горького, дом 117 оф.508

ИНН 5260283448, ОКПО 67779984, КПП 526001001. Тел/факс: (831) 296-09-43

Р/счет № 40702810342020003111 Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк г.Н.Новгород,  к/с № 30101810900000000603,  БИК 042202603

ОГРН 1105260010085, office@stn-energo.ru

План вывода в ремонт источников тепловой энергии и сетей ООО «СТН-Энергосети»
	№№ 
	Наименование источников тепловой энергии и тепловых сетей
	Оборудование, требующее ремонта
	Сроки проведения ремонта (число, месяц, год)
	Виды ремонта (капитальный/ текущий/ профилактический)
	Перечень объектов потребителей с указанием места нахождения указанных объектов, теплоснабжение которых может быть ограничено или прекращено вследствие проведения ремонта

	1
	Котельная 
ООО «СТН- Энергосети» по адресу:

 г. Н.Новгород, 
д. Новопокровское,

ул. Вечерняя, 
дом 71
	Котлы - внутренняя очистка, ремонт газового оборудования, сетевые насосы, подпиточные насосы, ХВП, внутренние трубопроводы, КИПиА, дымовые трубы.
	c 02.07.2026 г.

 по 15.07.2026 г.
	ППР и ТР
	ООО УК «Палитра»  ул. Романтиков, д 2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, д.15, ул. Мечтателей д.3. 
ул. Новокузнечихинская, д.7,д.8, д.9, д.10 д.11, д.12, д.13, д.14, д.15; пр. Героев Донбасса д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7,д.8, д.9;
 ИП Абакумова Л.А.ул. Романтиков, д19 (автостоянка№40). 

ООО «Белый город» ул. Мечтателей д.2; 

ООО "Интеграция" ул. Мечтателей, д. 4, д.5; 
ООО УК "СТАР" ул. Романтиков, д. 1;
ООО УК "Соната" ул. Новокузнечихинская, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6; пр. Героев Донбасса д.10, д.11, д.12, д.15, д.16, д.17; 
ИП Поваляев В.А. пр. Героев Донбасса, д.10А;
МБОУ "Школа № 188"  ул. Мечтателей, д.1 (корпус 1), пр. Героев Донбасса, д.18(корпус 2);

МБДОУ Детский сад № 222 ул. Романтиков, 1А,
 МБДОУ Детский сад № 221 ул. Мечтателей, 6
ООО СЗ «Инградстрой», жд.13(по ГП)

	2
	Тепловые сети

ООО «СТН- Энергосети» по адресу: 

г. Н.Новгород, 
д. Новопокровское,

ул. Вечерняя, д. 71
	Запорная арматура, тепловые камеры, трубопроводы, изоляция, дренажные колодцы
	c 02.07.2026 г.

 по 15.07.2026 г.
	ППР и ТР
	ООО УК «Палитра»  ул. Романтиков, д 2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, д.15, ул. Мечтателей д.3. 

ул. Новокузнечихинская, д.7, д.8, д.9, д.10 д.11, д.12, д.13, д.14, д.15; пр. Героев Донбасса д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7,д.8, д.9;
 ИП Абакумова Л.А.ул. Романтиков, д19 (автостоянка№40). 

ООО «Белый город» ул. Мечтателей д.2; 

ООО "Интеграция" ул. Мечтателей, д. 4, д.5; 
ООО УК "СТАР" ул. Романтиков, д. 1;

ООО УК "Соната" ул. Новокузнечихинская, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6; пр. Героев Донбасса д.10, д.11, д.12, д.15, д.16, д.17; 

ИП Поваляев В.А. пр. Героев Донбасса, д.10А;

МБОУ "Школа № 188"  ул. Мечтателей, д.1 (корпус 1), пр. Героев Донбасса, д.18(корпус 2);

МБДОУ Детский сад № 222 ул. Романтиков, 1А;
МБДОУ Детский сад № 221 ул. Мечтателей, 6;
ООО СЗ «Инградстрой», жд.13(по ГП).


