ПАМЯТКА ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Порядок ввода в эксплуатацию установленного индивидуального прибора учёта отопления.

В соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в МКД, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011г. № 354, на Ресурсоснабжающую организацию возложена обязанность осуществлять по заявлению потребителя ввод в эксплуатацию индивидуального прибора учёта (далее – ИПУ), в том числе вновь установленного, соответствующего законодательству РФ об обеспечении единства средств измерений.

Заявку на ввод в эксплуатацию ИПУ потребителю можно подать следующими способами:

-  лично, обратившись в Ресурсоснабжающую организацию ООО «СТН-Энергосети» по адресу г. Н. Новгород, ул. М. Горького, д.117, оф.508, тел. 8(831) 296-09-43, где потребитель заполняет заявку на ввод в эксплуатацию;

- обратившись посредством электронной почты uchet@stn-energo.ru, предварительно скачав на официальном сайте ООО «СТН-Энергосети» бланк заявления о вводе индивидуального прибора учета в эксплуатацию установленного образца (обязательно указать в теме сообщения «заявление о приёмке счётчика»).

ВНИМАНИЕ!

Заполненный бланк заявления о вводе в эксплуатацию индивидуального прибора учета направляется на электронную почту ООО «СТН-Энергосети» uchet@stn-energo.ru.

Сотрудник ООО «СТН-Энергосети» рассматривает предложенные в заявке дату и время осуществления ввода прибора учета в эксплуатацию и в случае невозможности исполнения заявки в указанный срок согласовывает с потребителем иные дату и время проведения ввода в эксплуатацию установленного прибора учета.

При вводе прибора учета в эксплуатацию проверяется:

а) наличие сведений о приборе учета в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений (ФГИС «Аршин» https://fgis.gost.ru)

б) соответствие заводского номера на приборе учета номеру, указанному в его паспорте;

в) соответствие прибора учета технической документации изготовителя прибора, в том числе комплектации и схеме монтажа прибора учета;

г) наличие знаков последней поверки (за исключением новых приборов учета);

д) работоспособность прибора учета

е) наличие пломб изготовителя или ремонтного предприятия и поверителя.

Несоответствие прибора учета указанным выше положениям, выявленное представителем Ресурсоснабжающей организации в ходе проверки, является основанием для отказа ввода прибора учета в эксплуатацию.

ВНИМАНИЕ!

Потребитель в случае выхода прибора учета из строя (неисправности) обязан незамедлительно известить об этом Ресурсоснабжающую организацию, сообщить посредством электронной почты показания прибора учета на момент его выхода из строя (возникновения неисправности) и обеспечить устранение выявленной неисправности (осуществление ремонта, замены) в течение 30 дней со дня выхода прибора учета из строя (возникновения неисправности). В случае если требуется проведение демонтажа прибора учета, Ресурсоснабжающая организация извещается о проведении указанных работ не менее чем за 2 рабочих дня.

Прибор учета считается вышедшим из строя в случаях:

- неотображения приборами учета результатов измерений;

- нарушения контрольных пломб и (или) знаков поверки;

- механического повреждения прибора учета;

- истечения межповерочного интервала поверки приборов учета и др.

Потребитель обязан обеспечить сохранность акта ввода приборов учета в эксплуатацию и паспорта на установленные приборы учета.